## Inorganic
实验室安全检查表 | [34 empty] | ×√
日期： | 2019-08
Room No. | Room name | Items | Check Points | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 2019-01 | Jesse Li
428 | 洗瓶间 | 通风橱 | *通风橱台面清理整洁; *通风橱内工具归位; *通风橱灯光关闭,抽风处于正常状态; | 2019-01: 2019-02 | Frank Chen
|  | 前处理仪器 | *烘箱工作状态正常 | 2019-01: 2019-03 | Molly Miao
|  | 电气设备 | *抽风罩、空调、灯关闭； *窗户关闭。 | 2019-01: 2019-04 | Jack Lian
|  | 5S规范 | 通风橱台面及实验桌面物品摆放整齐，工具归位; 检查水槽是否漏水。 | 2019-01: 2019-05 | Kobe Cao
427 | 无机前处理室 | 前处理仪器 | *确保各前处理仪器处于非运行状态 (烘箱除外)。 | 2019-01: 2019-06 | Lucy Lin
|  | 通风橱 | *通风橱灯光,抽风关闭(除非有必要彻夜抽气)。 | 2019-01: 2019-07 | Anne Ye
|  | 冰箱 | *冰柜温度正常，电源正常。 | 2019-01: 2019-08 | Ida Ou
|  | 纯水机 | *关闭进水口，仪器保持待机状态 | 2019-01: 2019-09
|  | 电气设备 | *抽风罩、电脑、空调关闭。 | 2019-01: 2019-10
|  | 5S规范 | 天平秤盘清扫干净(用毛刷)，调零;盖上天平罩； 使用拧干毛巾擦拭台面并确保无水渍或其他渍迹; 通风橱台面及实验桌面物品摆放整齐，工具归位; 无用物品废弃; 试剂空瓶收集至整箱并转移； 水槽水放空，水龙头关闭。 | 2019-01: 2019-11
424 | 光谱室 | 分析仪器 | *ICP-OES 处于待机状态; *ICP-OES 电源定时器设置正确; *AAS电源关闭 | 2019-01: 2019-12
|  | 电气设备 | *空调关闭； *灯关闭； *窗户关闭。
核查人：
备注： |  |  |  | 1: *代表安全检查，实验员应仔细检查，确保满足安全要求后方可离开。